# Hospital Universitário Pedro Ernesto

# DIH – Departamento de Infraestrutura Hospitalar

Serviço de Elaboração de Projetos e Acompanhamento de Contratos

PROJETO BÁSICO

1 – OBJETO

O presente documento tem por finalidade a execução de serviços de REFORMA DAS ENFERMARIAS DA HEMATOLOGIA do  Hospital Universitário Pedro Ernesto, localizado na Av. Boulevard 28 de Setembro, nº 77, Vila Isabel – Rio de Janeiro - RJ

2 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

A reforma tem por objetivo a adequação das REFORMA DAS ENFERMARIAS DA HEMATOLOGIA as normas da ANVISA.

Constam do ANEXO A deste projeto básico, as plantas dos setores envolvidos e demais desenhos orientativos na execução dos serviços, onde se darão as intervenções.

Toda e qualquer informação mais detalhada e especificada sobre a parte técnica da obra, será fornecida pelo Serviço de Elaboração de Projetos e Acompanhamento de Contratos/DIH/HUPE.

2.1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem realizados são de obras civis, obedecendo-se, fielmente, aos projetos, planilhas e especificações apresentados.

2.1.1 - Serviços a serem executados:

- Serviços de transporte;

- Alvenarias e divisórias;

- Serviços de demolição e demais serviços complementares;

- Revestimentos de paredes, tetos e pisos;

- Esquadrias de madeira;

- Instalações elétricas, Hidr. Sanit. E Mecânicas;

- Aparelhos Hidráulicos, Sanit., Elétricos, Mec. e Espotivos;

- Serviços de pintura;

- Coberturas, Isolamentos e Impermeabilizações.

3 – VISTORIA TÉCNICA

3.1 – Os licitantes deverão comparecer aos locais, datas e horários previamente indicados em edital, visando a obtenção da Atestado de Visita, sendo que, para seu fornecimento, as empresas deverão encaminhar um profissional da área técnica (engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações), devidamente munido de sua carteira profissional do órgão competente – CREA/ CAU. A visita técnica poderá ser substituída por declaração formal de que a empresa tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do serviço

4 - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

Para efeito de acompanhamento das obras, foi designada o Serviço de Elaboração de Projetos e Acompanhamento de Contratos (SEPAC), que se incumbirá de:

4.1 - Fornecer dados disponíveis a respeito dos locais e objetivos da obra contratada com a licitante vencedora;

4.2 - Facilitar o acesso aos locais onde serão executadas as obras;

4.3 - Discutir e avaliar, constantemente, o teor, a qualidade das obras e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando necessárias.

4.4 - Liberação de faturamento, através medições dos serviços executados e, conforme cronograma físico-financeiro.

4.5 – Intermediar o esclarecimento de dúvidas quanto à documentação técnica recebida pela CONTRATADA (planilhas, projetos e especificações).

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

5.1 - As obras serão executadas em dias úteis e horário comercial, devendo qualquer outra situação ser comunicada e autorizada previamente pela fiscalização do SEPAC/DIHH/HUPE;

5.2 - A licitante vencedora se obriga, durante a execução das obras, a não prejudicar o funcionamento das atividades normais do HUPE;

5.3 - As obras deverão ser executadas em conformidade com as determinações das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

5.4 - Compete a licitante vencedora, providenciar junto aos Poderes Públicos e Entidades Concessionárias de Serviços Públicos, com a antecedência que se fizer necessária, as medidas adequadas à proteção e continuidade do objeto deste projeto básico, quando possam ser afetadas pela execução das obras em questão;

5.5 - Compete a licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto básico;

5.5.1 - A licitante vencedora promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste projeto básico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados ao HUPE/UERJ ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes;

5.6 - Compete ainda à licitante vencedora:

- Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização SEPAC/DIHH/HUPE;

b) Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da UERJ às obras em questão;

c) Cientificar, imediatamente, à fiscalização do SEPAC/DIH/HUPE de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras;

d) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização do SEPAC/DIH/HUPE;

e) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização da SEPAC/DIHH/HUPE;

f) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Carta de autorização para o início da execução contratual, a licitante vencedora deverá apresentar ao SEPAC/DIH/HUPE o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ou RRT paga junto ao CAU;

g) Apresentar o diário de obras à fiscalização para análise e acompanhamento dos serviços executados, que deverá ser assinado pelo engenheiro responsável da obra e pelo fiscal do contrato.

5.7 - A licitante vencedora garante que:

a) Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes do HUPE/UERJ, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição das obras inerentes ao caso;

b) Vistoriou os locais das obras, objeto deste projeto básico, conforme documento obtido junto ao SEPAC/DIH/HUPE;

c) Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas condições, não a isenta da responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os eventuais prejuízos conseqüentes;

d) Atenderá a Resolução CONAMA/307/202, que norteia a gestão de resíduos da construção civil.

6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

6.1 - Certidão de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil, com validade para o presente exercício.

6.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente na data desta licitação, profissionais detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características e equivalente ao objeto da Licitação.

6.3 - A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, considerando-se o prazo máximo razoável para tanto;

64 - Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

6.5 – Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado Atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA/ CAU, comprovando haver a empresa licitante executado obras de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, são os seguintes serviços/obras: (conforme o disposto no art. 30, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei federal nº 8.666/93), que poderão constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente comprovado nestes, sendo:

-projetos executivos de Instalações de elétrica e lógica: 100,00 m² cada item.

- pintura com tinta ACRÍLICAi: mínimo 300  m²

- rebaixo de gesso acartonado : mínimo 100 m²

- piso em piso vinílico : mínimo 100 m²

7 - DOS PRAZOS

7.1 - DE EXECUÇÃO

O prazo global para execução das obras objeto, deste projeto básico deverá ser de 120 (CENTO E VINTE) dias, a iniciar contagem no dia seguinte do recebimento, pela adjudicatária, do ofício de autorização para o início da execução contratual.

7.2 - DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

O prazo para aceitação provisória das obras objeto deste projeto básico, será de 15 (quinze) dias, a iniciar contagem na data do recebimento, pela UERJ, da comunicação do adjudicatário, informando o término das obras.

7.3 - DA ACEITAÇÃO DEFINITIVA

O prazo para aceitação definitiva das obras, objeto deste projeto básico, será de até 90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Aceitação Provisória.

8 – CUSTOS

As obras objeto deste projeto básico foram orçadas em R$ 769.620,65 (SETECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) tendo como base os preços do catálogo EMOP, 08/2018.

9 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

- Plantas

B - Planilha Orçamentária

C - Cronograma físico-financeiro

D - Especificações técnicas