1 – OBJETO

O presente documento tem por finalidade a execução de obras para reforma das fachadas dos Blocos A, B, C, D e E do Pavilhão João Lyra Filho, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

2 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

Tendo em vista a necessidade de promover a perfeita reforma estrutural das fachadas dos Blocos A, B, C, D e E a Prefeitura dos Campi, através do Departamento de Arquitetura e Engenharia, elaborou este projeto básico, relacionando as obras necessárias, para recuperação estrutural das fachadas do Pavilhão João Lyra Filho.

Constam do ANEXO A deste projeto básico, as plantas baixas dos setores envolvidos e demais desenhos orientativos na execução dos serviços, onde se darão as intervenções.

Toda e qualquer informação mais detalhada e especificada sobre a parte técnica da obra, será fornecida pela Prefeitura dos Campi, através do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

2.1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem realizados são de obras civis, especificamente de recuperação estrutural de concreto aparente, obedecendo-se, fielmente, aos projetos, planilhas e especificações apresentados.

2.1.1 – Recuperação estrutural de concreto armado a ser executado.

2.1.1.1 – Recuperação estrutural:

a) montagem e desmontagem de andaimes,

b) proteção de fachada com tela de polipropileno

c) instalação de plataforma de proteção para transeuntes (apara-lixo);

d) limpeza do substrato do concreto aparente com jato de ar comprimido;

e) limpeza do concreto aparente com jato d’água, solvente e escova;

f) preparo de superfícies danificadas:

g) aplicação de proteção anticorrosiva na armação exposta;

h) recomposição das áreas de concreto danificadas

i) pintura de painéis com tinta acrílica branca e verniz;

j) retirada de entulho ensacado;

As quantidades previstas em plantas ou listas de materiais e/ou serviços, quando não forem suficientes para execução da obra, serão de responsabilidade da Empreiteira, que, caso verifique alguma divergência nas mesmas, deverá questionar formalmente antes da LICITAÇÃO, não sendo válida a sua reivindicação após o início da obra.

3 – VISTORIA TÉCNICA

3.1 – Os licitantes deverão comparecer aos locais, datas e horários previamente indicados em edital, visando a obtenção da Declaração de Vistoria, sendo que, para seu fornecimento, as empresas deverão encaminhar um profissional da área técnica (engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações), devidamente munido de sua carteira profissional do órgão competente – CREA ou CAU.

4 - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

Para efeito de acompanhamento das obras, foi designada a Divisão de Fiscalização de Obras, que se incumbirá de:

4.1 - Fornecer dados disponíveis a respeito dos locais e objetivos da obra contratada com a licitante vencedora;

4.2 - Facilitar o acesso aos locais onde serão executadas as obras;

4.3 - Discutir e avaliar, constantemente, o teor, a qualidade das obras e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando necessárias.

4.4 - Liberação de faturamento, através medições dos serviços executados e, conforme cronograma físico-financeiro.

4.5 – Intermediar perante o setor de elaboração de projetos no esclarecimento de dúvidas quanto à documentação técnica recebida pela CONTRATADA (planilhas, projetos e especificações).

5 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

5.1 - As obras serão executadas em dias úteis e horário comercial, devendo qualquer outra situação ser comunicada e autorizada previamente pela fiscalização da UERJ;

5.2 - A licitante vencedora se obriga, durante a execução das obras, a não prejudicar o funcionamento das atividades normais da UERJ;

5.3 - As obras deverão ser executadas em conformidade com as determinações das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

5.4 - Compete a licitante vencedora, providenciar junto aos Poderes Públicos e Entidades Concessionárias de Serviços Públicas, com a antecedência que se fizer necessárias, as medidas adequadas à proteção e continuidade do objeto deste projeto básico, quando possam ser afetadas pela execução das obras em questão;

5.5 - Compete a licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto básico;

5.5.1 - A licitante vencedora promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste projeto básico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados à UERJ ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes;

5.6 - Compete ainda à licitante vencedora:

a) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da UERJ;

b) Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da UERJ às obras em questão;

c) Cientificar, imediatamente, à fiscalização da UERJ de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras;

d) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da UERJ;

e) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização da UERJ;

f) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Carta de autorização para o início da execução contratual, a licitante vencedora deverá apresentar à UERJ o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ ou CAU-RJ;

g) Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para o perfeito funcionamento das instalações, contados a partir da aceitação provisória das obras, objeto deste projeto básico;

5.7 - A licitante vencedora garante que:

a) Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes da UERJ, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição das obras inerentes ao caso;

b) Vistoriou os locais das obras, objeto deste projeto básico, conforme documento obtido junto ao Departamento de Arquitetura e Engenharia, da Prefeitura dos Campi;

c) Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas condições, não a isenta da responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os eventuais prejuízos conseqüentes;

d) Atenderá a Resolução CONAMA/307/202, que norteia a gestão de resíduos da construção civil.

6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Além da documentação exigida nos incisos I e II, da Lei 8666/93, os licitantes deverão comprovar um capital mínimo ou patrimônio líquido no valor de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

7- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1 - Certidão de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA ou CAU, que habilite a empresa nos ramos de construção civil, com validade para o presente exercício.

7.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente na data desta licitação, profissionais de nível superior detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características e equivalente ao objeto da Licitação.

7.3 - A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, considerando-se o prazo máximo razoável para tanto;

7.4 - Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

7.5 - Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado Atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA ou CAU, comprovando haver a empresa licitante executado obras de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, são os seguintes serviços/obras: (conforme o disposto no art. 30, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei federal nº 8.666/93), que poderão constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente comprovado nestes, sendo:

- Atestado registrado no CREA ou CAU de obras com área igual ou superior a

1.500 m², que comprovem tratamento de fachadas em concreto aparente utilizando a metodologia indicada em planilhas fornecidas pela UERJ.

- Comprovar que existe no seu quadro engenheiro ou arquiteto experiência comprovada em patologia de estrutura de concreto armado, com por anotação de responsabilidade técnica (ART) no CREA ou (RRT) no CAU.

- Comprovar que existe contrato com prestadores de serviço e com as empresas instaladoras de equipamentos, devidamente acompanhado do acervo técnico deste, conforme exigido no edital.

8- DOS PRAZOS

8.1 - DE EXECUÇÃO

O prazo global para execução das obras, objeto deste projeto básico, deverá ser de 210 (duzentos e dez) dias, a iniciar contagem no dia seguinte do recebimento, pela adjudicatária, do ofício de autorização para o início da execução contratual.

8.2 - DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

O prazo para aceitação provisória das obras, objeto deste projeto básico, será de

30 (trinta) dias, a iniciar contagem na data do recebimento, pela UERJ, da comunicação do adjudicatário, informando o término das obras.

8.3 - DA ACEITAÇÃO DEFINITIVA

O prazo para aceitação definitiva das obras, objeto deste projeto básico, será de até 90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Aceitação Provisória.

9 – CUSTOS

As obras objeto deste projeto básico foram orçadas em R$ 8.731.314,40 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e quatorze reais e quarenta centavos), tendo como base os preços do catálogo EMOP, TCPO, SCO e preços de mercado, atualizados em 20/04/2018 (ref. fevereiro de 2018).

10 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

A - Plantas e demais desenhos elucidativos

B - Planilhas Orçamentárias

C - Especificações técnicas

D - Cronograma físico-financeiro

11 – DESENHO DE LOCALIZAÇÃO DAS INTREVENÇÕES

12 – SERVIÇOS DA PLANILHA  ORÇAMENTARIA

- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

- CANTEIRO DE OBRAS

- ANDAIMES E PROTEÇÕES

- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

- SERVIÇOS DE PINTURA

- COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

- RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - APENAS ESTRUTURA, EXCLUSIVE PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS, INCLUSIVE PAREDE CORRUGADA A FRENTE DO SHAFT DA FACHADA DOS FUNDOS

- RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO - APENAS PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS

- TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE LISO

- LIMPEZA GERAL E TESTES