REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIOS NO HUPE

AGOSTO / 2015

- CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

O SISTEMA deve contemplar as funcionalidades descritas a seguir.

- MÓDULO PRINCIPAL

  - Atendimento ao paciente

    - Agendamento de exames com:

      - suporte a múltiplas salas;

      - personalização de escala por sala e por profissional;

      - seleção das salas candidatas ao agendamento de acordo com o exame solicitado;

      - controle da concorrência de acesso pelos usuários a cada agenda.

    - Instruções de preparo e de coleta, condicionadas aos exames solicitados e entre eles conciliadas.

    - Funcionalidade que permita a realização de pré-cadastro dos dados do paciente e da admissão, simplificando a admissão futura.

    - Capacidade de agendamento de volume pré-definido de pacientes em um mesmo horário.

  - Admissão

    - Gerenciamento dos pacientes a recepcionar, com possibilidade de segregação em filas distintas de acordo com o estado do paciente (idoso, criança, grávida, separadamente dos demais pacientes).

      - Emissão de “senha” com número de seqüência de atendimento na respectiva fila.

      - Integração com painéis eletrônicos para a convocação do paciente à admissão.

      - Registro do tempo consumido da chegada do paciente à efetiva admissão.

      - Estatística de tempos de espera para o atendimento.

    - Suporte a atributos pessoais do paciente e da admissão.

      - Paciente: Obtenção e armazenamento dos dados de forma sincronizada e transparente com o banco de dados já ativo na instituição, mantendo-se os mesmos atributos (nome, endereço, etc).

      - Admissão: identificação do pedido, unidade de origem, local de retirada do laudo, médico assistente, dados clínicos, medicamentos, data da última menstruação (DUM), quarto/leito, peso, altura, prioridade (rotina/urgência), hipótese diagnóstica (base CID-10).

    - Utilização da identificação única de paciente (número de prontuário), já existente na instituição, permitindo a vinculação de novas admissões ao histórico do paciente.

    - Funcionalidade de pesquisa e seleção de pacientes por atributos pessoais, completos ou parciais, incluindo número do prontuário, nome do paciente, RG e CPF.

    - Exigibilidade da informação de campos condicional ao exame solicitado (ex.: data da última menstruação, peso, altura), dentre outros, e opção de exigência de autorização (senha) quando da impossibilidade da introdução da informação exigida.

    - Destaque visual dos campos exigidos.

    - Mecanismo de autorização remota, por profissional habilitado, de pedidos em não conformidade com o estipulado pelo laboratório.

    - Funcionalidade de pesquisa do CID por código ou pela descrição completa ou parcial.

    - Consistência da aceitabilidade de exames contra características pessoais, impedindo, por exemplo, a solicitação de exame específico para pacientes do sexo feminino por um paciente do sexo masculino.

    - Cadastro de profissionais obtido de forma síncrona e transparente no banco de dados existente na instituição.

    - Funcionalidade de pesquisa e recuperação do médico assistente, a partir do CRM ou do nome (completo ou parcial) do médico.

    - Possibilidade de distinção de pedidos por suas prioridades, em pelo menos dois níveis (urgência e rotina), com cálculo da data de compromisso da entrega dos resultados condicionada à prioridade escolhida.

    - Impressão opcional, em tempo de admissão, dos documentos: atestado de comparecimento, protocolo de retirada, etiquetas de coleta.

    - Seleção de exames com pesquisa por código, nome, parte do nome, sinônimo, parte do sinônimo.

    - Possibilidade de seleção de grupos de exames através de um código aglutinador (kit de exames).

    - Protocolo de retirada constando dados pessoais e admissionais do paciente, e relação dos exames solicitados com data de prometimento de seus resultados.

    - Apresentação de questionário de cadastro, com questões condicionadas aos exames solicitados, com preenchimento das respostas obrigatório pelo usuário cadastrado.

    - Apresentação das condições de preparo condicionada aos exames solicitados, de forma a viabilizar a confirmação, pelo usuário cadastrador, das condições para realização dos exames pelo paciente.

  - Coleta

    - Cálculo das amostras a colher segundo algoritmo configurável com base no tipo e na quantidade de meios de coleta usados pelo exame, na área técnica (bancada) de destino, no material biológico, no volume de material biológico necessário à realização dos exames, na capacidade de cada meio de coleta a ser utilizado.

    - Impressão de etiquetas de coleta em quantidade exata para as necessidades específicas do paciente em coleta, calculadas em função do algoritmo acima descrito, contendo código de barras para a identificação positiva da amostra, identificação da amostra, área de destino, prioridade (rotina/urgência), meio de coleta, identificação do paciente, nome do paciente, data de cadastro, roteiro de processamento (sequência de passagem pelos equipamentos de automação/bancadas).

    - Funcionalidade de re-impressão de etiquetas sem re-cálculo.

    - Impressão opcional, em tempo de preparação para a coleta, sem a necessidade de edição do pedido, dos documentos: atestado de comparecimento, protocolo de retirada, etiquetas de coleta.

    - Etiquetas de código de barras com suporte aos principais sistemas de barras existentes, com possibilidade de adoção de distintos padrões concomitantemente, em função da área de destino da amostra.

    - Identificação individual de cada amostra, sem repetição no mesmo pedido, sem repetição entre pedidos distintos, e composta exclusivamente de dígitos numéricos (0 a 9).

    - Apontamento e estatísticas de produtividade de coleta, com identificação dos tempos consumidos, por profissional, na preparação, na convocação e na coleta propriamente dita.

    - Protocolo de retirada constando dados pessoais e admissionais do paciente, e relação dos exames solicitados com data de prometimento de seus resultados.

  - Recepção de material

    - Segregação das amostras não colhidas da fase analítica, impedindo sua participação dos documentos de trabalho e do interfaceamento de instrumentos.

    - Distinção das amostras colhidas das não colhidas pela leitura dos códigos de barras exclusivamente das amostras colhidas, mantendo, contudo, a possibilidade de aceitação de todas as amostras de um período de determinado posto de coleta ou de determinado paciente.

    - Emissão de relatório de não conformidades de coleta, apontando as amostras não colhidas em determinado período.

    - Introdução das amostras no fluxo de produção apenas após recepção.

  - Rotinas manuais

    - Flexibilidade para a configuração das listas de trabalho, permitindo a associação de máscaras distintas para diferentes grupos de exames.

    - Para cada lista de trabalho configurada, agrupamento das amostras que contenham exames participantes da lista na forma de lotes.

      - Numeração seqüencial de lotes de lista de trabalho segundo o tipo de lista.

      - Fechamento de lote e abertura automática de novo lote quando atingido o limite de amostras por lote, definido na configuração da lista de trabalho.

    - Relatório de lista de trabalho contendo a identificação do paciente, dos exames solicitados em cada amostra pertencentes à lista, dos demais exames solicitados, do pedido, de sua ordem no lote, com previsão de espaço para os parâmetros a terem seus resultados transcritos, dados clínicos etc.

    - Opção de impressão de listas individuais por exame (um por página), com imagem do laudo e previsão de espaço para os parâmetros a terem seus resultados transcritos.

    - Exibição das respostas ao questionário de admissão nos documentos de trabalho.

  - Rotinas automatizadas

    - Envio automático das informações de produção (amostras, pacientes, exames, atributos, respostas do questionário de admissão etc) ao Módulo de Interfaceamento após confirmação de recepção das amostras na área técnica.

    - Opção de seleção e re-envio de amostras ao Módulo de Interfaceamento.

    - Recebimento automático dos resultados de exames provenientes do Módulo de Interfaceamento.

  - Resultados

    - Introdução de resultados por pedido: dado o pedido, possibilitar a digitação dos resultados de seus exames.

    - Introdução de resultados por exame, com navegação pelos pedidos que contenham esse exame.

    - Introdução de resultados por lote de lista de trabalho, com obediência da seqüência original do lote na exibição das amostras a digitar.

    - Possibilidade de definição de regras para a liberação técnica automática dos resultados, e exigência de liberação técnica por profissional habilitado quando da impossibilidade da liberação automática.

    - Liberação simultânea de todos os resultados participantes de um lote de lista de trabalho.

    - Emissão de listas de conferência, previamente à liberação, para os lotes de listas de trabalho com resultados digitados, obedecendo à mesma configuração da lista original.

    - Emissão de alarme sonoro, com mensagem explicativa na tela, quando da introdução de resultado alterado, com faixas de verificação condicionais ao sexo e à idade do paciente, em todas as rotinas de introdução de resultados.

    - Valores de referência variáveis de acordo com o sexo e a idade do paciente.

    - Ferramenta para configuração de máscaras de laudos pelo próprio laboratório.

    - Possibilidade de alteração da máscara do laudo de exame sem perda ou prejuízo dos resultados arquivados, e sem a necessidade de criação de um novo código de exame.

    - Funcionalidade de apoio à digitação de resultados textuais, através do uso de códigos personalizados pelo laboratório.

    - Possibilidade de encerramento da análise por material faltante, através da atribuição de um motivo do encerramento, e com estatísticas de incidência por motivo.

    - Microbiologia: nas culturas em que se identificarem diversos isolados (mais que um), possibilidade de laudagem do antibiograma por microrganismo, mas com apresentação conjugada de todos os isolados e todos os antimicrobianos em uma única matriz de sensibilidade.

    - Possibilidade de configuração de fórmulas de cálculo com execução em tempo real.

    - Dois níveis de liberação dos resultados:

      - liberação técnica, realizada pela bancada, relativa aos resultados de exames sob sua responsabilidade;

      - liberação clínica, posterior à liberação técnica, relativa a todos os resultados de cada paciente, independentemente dos setores de realização dos exames;

      - adoção opcional de cada tipo de liberação.

  - Expedição de resultados

    - Registro da data e hora em que o laudo foi expedido.

    - Impressão de laudos com opções de seleção por origem, local de retirada,                paciente, período, apenas pedidos completos, faixa de pedidos, data de retirada.

    - Opção de emissão de capa de lote por emissão de laudos, contendo relação de todos os laudos que compõem o lote.

    - Opção de re-impressão de lote de laudos do início ou a partir de determinado               ponto, preservando as opções selecionadas à impressão original.

    - Possibilidade de configuração de determinados exames para não inclusão em expedições em massa, por tratarem-se de exames sigilosos ou para as quais se queiram expedir laudos em separado.

    - Impressão da identificação (CRM, nome etc) do responsável pela liberação técnica e do responsável pela liberação clínica de cada exame.

    - Laudos impressos antes da liberação técnica ou clínica (para conferência, por exemplo), devem fazer constar frase indicativa dessa situação.

    - Possibilidade de impressão automática de resultado após liberação clínica do mesmo em impressora remota (ex.: em UTI, em pronto socorro etc).

  - Segurança

    - Registro da data e da hora de ocorrências de todos os eventos relevantes da operação.

    - Tela de consulta aos registros de ocorrências, com possibilidade de seleção por período, pedido, paciente, tipo de ocorrência, usuário.

    - Possibilidade de notificação, por mensagem em rede ou e-mail, da ocorrência de qualquer evento registrado pelo SISTEMA, para destinatários diversos simultaneamente.

    - Configurabilidade do nível de acesso de cada usuário às diferentes funções e módulos do SISTEMA.

    - Manutenção de senha pessoal pelo próprio usuário, com proteção por mecanismo de criptografia, e confirmação da senha escolhida.

    - Configurabilidade de grupos de usuários com características comuns a todos seus membros, tais como personalização de menus de acesso e opções.

  - Administração

    - Estatísticas analíticas e sintéticas de produção por médico, por Unidade de Origem, por setor do laboratório etc.

    - Relatório de pendências de produção, com opção de seleção de período em dias e de horário.

    - Relatório de status de pedidos, com indicação de conclusão de processamento, liberação, expedição, material faltante.

    - Relatórios diários de produção, contendo relação dos pedidos e exames  cadastrados por período, com opções de seleção e quebra por: paciente, origem, local de retirada.

    - Histórico por período, com dados e resultados impressos de forma compactada, para arquivamento.

    - Relatório histórico por período para um determinado exame ou grupo de exames, com dados e resultados, para fim de pesquisa epidemiológica.

  - Consultas de resultado

    - Possibilidade de consulta dos resultados de exames laboratoriais dos pacientes pela Internet, através de browsers mais comumente utilizados no mercado (p. ex: Internet Explorer, Mozilla Firefox).

      - Identificação do paciente por partes de seu nome, pela identificação de seu prontuário, por seu RG ou por seu CPF.

      - Para cada paciente selecionado, exibição de todos os pedidos do paciente, para seleção do pedido a visualizar (histórico do paciente).

      - Opção de consulta pelo próprio paciente, através da identificação e da senha impressas por ocasião de sua admissão no Protocolo de Retirada de resultados.

      - Opção de consulta pelo médico assistente, através de sua identificação, fornecida pelo Laboratório previamente para os médicos cadastrados. Exibição de todos seus pacientes e possibilidade de pesquisa do paciente em análise por partes de seu nome, número de prontuário, RG ou CPF.

      - Opção de consulta pelo grupo de profissionais de saúde de sua unidade de origem habilitados para tal. Exibição de todos seus pacientes e possibilidade de pesquisa do paciente em análise por partes de seu nome, número de prontuário, RG ou CPF.

    - Consulta comparativa da evolução de parâmetros selecionados, agrupados em perfis para simplificação da seleção.

- MÓDULO DE INTERFACEAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO

  - Comunicação com equipamentos e com o Módulo Principal

    - O sistema deve apresentar os programas de comunicação (drivers) para interfaceamento adequados à qualquer equipamento de automação laboratorial que suporte interfaceamento.

    - Fluxo de comunicação bidirecional em todos os equipamentos capacitados, com suporte total a identificação positiva de amostras por códigos de barras.

    - Controle de filas de amostras entre o Módulo de Interfaceamento, os equipamentos e o Módulo Principal.

    - Agrupamento de parâmetros, dosados ou calculados, sob a máscara de um único exame, de forma a viabilizar a conversão necessária entre os exames solicitados ao pedido daqueles realizados nos equipamentos de automação.

  - Configuração da Rotina

    - Programação simultânea de equipamentos funcionalmente equivalentes (independente da marca), e desprogramação dos excedentes após reconhecimento da presença da amostra em determinado equipamento.

    - Funcionalidade para programação de equipamentos na ausência de suporte a query mode:

      - pela leitura dos códigos de barras das amostras, permitindo a associação seqüencial às posições da rack indicada;

      - pela seleção e classificação das amostras pelo usuário, permitindo a associação seqüencial às posições da rack indicada.

  - Resultados

    - Controle das condições de liberação de resultados com base em expressões lógicas derivadas dos próprios resultados e dos dados do paciente e da amostra (idade, sexo, origem, pedido etc.).

    - Cálculo e exibição do delta-check por ocasião da liberação dos resultados.

    - Controle e análise de indicadores de resultados fora dos critérios de normalidade (flags), emitidos pelos equipamentos ou criados no SISTEMA com base em expressões lógicas derivadas dos próprios resultados e dos dados do paciente e da amostra (idade, sexo, origem, pedido etc.).

    - Cálculos:

      - condicionais, envolvendo resultados e dados dos pacientes e das amostras (idade, sexo, origem etc.);

      - conversão de unidades e liberação de um mesmo resultado em múltiplas unidades;

      - conversões de resultados numéricos em textuais (positivo, negativo, reagente, etc.);

      - entre parâmetros de um exame e/ou entre diferentes exames;

      - expressões matemático-lógicas.

    - Possibilidade de liberação automática ou manual dos resultados, por exame ou por amostra.

    - Controle de diluição externa da amostra, com correção automática de resultados.

    - Contador hematológico integrado, para apoio à realização do diferencial ao microscópio, que permita:

      - a contagem de células diretamente no SISTEMA, dispensando o uso de contadores eletromecânicos e a conseqüente transcrição/digitação dos resultados;

      - o lançamento das características morfológicas e populacionais através de tabelas de seleção integradas;

      - possibilidade de configuração das teclas que serão usadas para a contagem de cada parâmetro, e de arquivamento dessa configuração por usuário;

      - possibilidade de definição padrão e de alteração dinâmica da quantidade de células a observar;

      - possibilidade de contagem de células com apresentação exclusivamente absoluta, dissociada do limite de células a contar.

    - Funcionalidades de apoio à introdução de resultados de técnicas manuais e de observações diretamente no Módulo de Interfaceamento:

      - dicionários configuráveis (microrganismos, antibióticos, observações padronizadas etc), com tradução de códigos recebidos dos equipamentos para suas expressões finais; possibilidade de digitação múltipla de códigos, com tradução automática; possibilidade de seleção a partir de listas, em tempo de digitação;

      - entradas múltiplas de resultado, permitindo a atribuição de um mesmo resultado (ex.: “Negativo”) para diversas amostras em um único comando.

    - Recurso para associação de observações de produção relacionadas às amostras e exames, com possibilidade de exportação ao Módulo Principal para participação do laudo.

    - Possibilidade de criação, pelo administrador, de atributos especiais, manipuláveis em cálculos e condições de liberação, com possibilidade de recepção de seus valores a partir do Módulo Principal.

  - Gerenciamento da produção

    - Controle de repetição de exames, manutenção de inúmeras repetições, delta-check de repetições, seleção da repetição a liberar.

    - Relatório estatístico de repetições por equipamento, por data e por exame, indicando as taxas de repetições por exame e por determinações.

    - Relatórios estatísticos de produção (por período do dia, por equipamento, por técnico etc).

    - Funcionalidade de pesquisa e de visualização das amostras que permita:

      - pesquisa por instrumento, faixa de datas, status do processamento da amostra, material biológico, identificação (parcial ou total) da amostra, identificação (parcial ou total) do paciente, origem (parcial ou total) do paciente, agrupamento (parcial ou total) da amostra, presença de flags de anormalidade, prioridade (rotina/urgência);

      - exibição sintética e analítica dos dados de amostra, paciente, atributos;

      - exibição dos resultados dos exames em formato planilhado (visualização em lote).

    - Definição de níveis de status do processamento das amostras, capaz de diferenciar as amostras não processadas, as em processamento, as processadas, as concluídas, as liberadas e as descartadas.

    - Possibilidade de criação de grupos de exames com restrição de realização em determinado(s) equipamento(s), de forma a que seja possível restringir a realização dos exames de um grupo a determinado período horário.

    - Funcionalidade independente para o cadastramento de amostras, para situações em que o Módulo Principal esteja inoperante.

    - Configurador e gerador de etiquetas:

      - impressão automática de etiquetas condicional à ocorrência de flags;

      - suporte a códigos de barras;

      - funcionalidade para o desenvolvimento do layout das etiquetas;

      - impressão por lote de amostras.

    - Gerenciamento de microplacas, com:

      - painel de visualização da matriz da microplaca, com resultados de até três parâmetros por célula, opção de detalhamento completo de cada célula, destaque visual (cores) de intercorrências e do estado de cada amostra;

      - operação (liberação, cancelamento, impressão etc) da microplaca como um todo ou de cada célula individualmente;

      - integração de equipamentos pré-analíticos (ex.: pipetadoras) a equipamentos analíticos (ex.: leitoras), de forma a viabilizar a definição dinâmica do fluxo das amostras.

    - Gerenciamento de Reagentes, com:

      - monitoramento do vencimento dos lotes;

      - possibilidade de bloqueio da liberação de resultados produzidos com reagentes vencidos e de comunicação dessa ocorrência aos responsáveis;

      - rastreabilidade da fabricação, recebimento, abertura, início e encerramento de uso de cada lote;

      - suporte a múltiplos lotes por analito;

      - rastreabilidade do lote de reagente usado em cada determinação, inclusive de repetições.

    - Suporte a re-identificação de amostras cujos resultados tenham sido recebidos pelo Módulo de Interfaceamento por suas seqüências de processamento, de forma a viabilizar o interfaceamento de equipamentos que não suportem identificação positiva de amostras.

  - Rastreabilidade e segurança

    - Mecanismo de registro contínuo das transações ocorridas entre equipamentos e o Módulo de Interfaceamento, para diagnóstico de situações anômalas, exportável em formato texto.

    - Rastreabilidade de amostras e de todos os eventos por elas sofridos durante o fluxo de produção.

    - Possibilidade de notificação, por mensagem em rede ou e-mail, da ocorrência de qualquer evento, para destinatários diversos simultaneamente, condicionado aos resultados dos exames, à presença de flags ou à ocorrência de eventos críticos.

  - Gerenciamento

    - Exportação e relatórios de configurações do SISTEMA, para arquivamento e documentação.

    - Mecanismo de gerenciamento automático do banco de dados de amostras que permita a segregação das amostras mais antigas das mais recentes, segundo parâmetros de obsolescência definidos pelo laboratório.

    - Mecanismo de exportação de dados de configuração, de movimento e de rastreabilidade.

    - Possibilidade de restrição de visibilidade e operação de equipamentos por usuário.

    - Funcionalidade que permita a geração de relatórios personalizados sobre os dados                       mantidos pelo Módulo de Interfaceamento.

    - Integração com sistemas de Controle Interno da Qualidade, de forma a viabilizar o controle da continuidade do fluxo analítico em função dos resultados do CIQ em tempo real.

- MÓDULO DE CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE

  - Resultados

    - Capacidade de captura automática de resultados de controle dos equipamentos interfaceados.

    - Capacidade de receber a digitação de resultados de controle para rotinas não interfaceadas.

    - Algoritmo de reconhecimento de controles mesmo quando processados como amostras nos equipamentos interfaceados pelo Módulo de Interfaceamento.

  - Indicadores estatísticos

    - Capacidade de manutenção dos seguintes grupos dos indicadores estatísticos:

      - média e DP de bula;

      - média e DP internos do laboratório;

      - média e DP calculados com base nos valores de controle dos n primeiros pontos da série, sendo n informado pelo laboratório;

      - média e DP calculados com base em todos os pontos do lote;

      - média e DP calculados com base em todos os pontos de um determinado período de interesse.

  - Análise

    - Estatísticas que permitam a visualização e a comparação dos resultados dos diferentes padrões de média e desvio padrão, a visualização do tamanho da população considerada e de outros indicadores estatísticos.

    - Regras de Westgard:

      - possibilidade de seleção e configuração das regras, com suporte a todas as sintaxes possíveis;

      - possibilidade de configuração para que sejam considerados, na avaliação de uma regra, apenas os pontos de uma corrida, os pontos de um mesmo nível de controle, ou os pontos de todos os níveis do controle;

      - bloqueio configurável da continuidade de processamento do analito ou de todo o sistema analítico quando da violação das regras definidas;

      - bloqueio configurável da liberação de resultados de amostras quando da violação das regras definidas em determinado controle;

      - estatísticas de regras violadas por sistema analítico e por lote de controle;

      - seleção de regras a adotar por analito.

    - Bloqueio do sistema analítico caso o intervalo de tempo entre duas corridas de controle supere o limite configurado pelo laboratório para cada analito, de forma a impedir que se inicie uma corrida analítica sem o processamento e a validação dos controles.

    - Funcionalidade de apoio à análise da evolução do coeficiente de variação entre dois períodos subseqüentes, e entre um período e a série histórica como um todo (desde o início do lote).

    - Verificação do erro total, configurado para cada analito na forma de um percentual em relação à média, de forma a viabilizar o bloqueio da adoção de critérios muito abertos para a aceitação dos controles.

    - Possibilidade de visualização de todos os pontos da série histórica e de seleção por período, sistema analítico, controle, lote etc.

    - Possibilidade de aceitação ou de cancelamento de um ponto.

    - Registro das ações tomadas e de outras informações importantes sobre cada ponto.

    - Diferenciação dos pontos pela adoção de padrões distintos de cores de acordo com sua distância em relação à média adotada para o analito.

    - Histograma de dois níveis de controle para análise comparativa.

    - Gráfico de Youden para dois níveis quaisquer de determinado controle.

    - Relatórios dos pontos, ações tomadas, regras violadas, gráficos etc.

    - Gráfico de Levey-Jennings:

      - diferenciação dos pontos pela adoção de padrões distintos de cores e formas de acordo com sua distância em relação à média adotada para o analito;

      - exibição de cada nível do controle em um gráfico individual ou de todos os níveis em um gráfico conjugado;

      - exibição configurável das regras violadas, dos valores dos pontos, das medidas adotadas, dentre outros.

  - Gerenciamento

    - Suporte à operação em paralelo de múltiplos lotes de um mesmo analito, de forma a viabilizar o início de nova série histórica antes do encerramento da atual.

    - Gerenciamento da validade dos lotes de controle de qualidade, com alerta da iminência de vencimento com antecedência em dias configurável.

    - Corrida analítica configurável de acordo com o intervalo de tempo definido pelo laboratório, e variável entre os diversos controles.

    - Suporte a número ilimitado de níveis em cada controle.

- MÓDULO DE GERENCIAMENTO DO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS

  - Depósitos e grades

    - Administração de quantidade ilimitada de depósitos (geladeiras, câmaras frias etc).

    - Divisão configurável dos depósitos em estantes, sem limite de quantidade.

    - Identificação dos depósitos e de suas divisões segundo padrões do próprio laboratório.

    - Layout (linhas x colunas) configurável das grades de arquivamento de amostras.

    - Configuração de diferentes tipos de grades para operação simultânea.

  - Armazenamento

    - Montagem das bandejas:

      - pela leitura dos códigos de barras das amostras e inserção seqüencial nas grades;

      - pela transposição das informações das racks de transporte de amostras dos equipamentos de automação para as grades de arquivamento.

    - Suporte a múltiplas amostras com mesmo identificador (“mesmo número de amostra”).

    - Relatório das amostras armazenadas, suas localizações e exames processados.

    - Alerta sonoro e visual quando da tentativa de armazenamento de amostra da qual ainda constem exames não processados, com opção de aceitação da mesma.

    - Alerta sonoro e visual quando da tentativa de armazenamento de amostra desconhecida pelo SISTEMA, com opção de aceitação da mesma.

    - Indicação do próximo equipamento a receber a amostra pela leitura de seu código de barras.

    - Bloqueio configurável da abertura de nova grade antes do arquivamento da anterior de mesmo tipo.

  - Recuperação

    - Recuperação do local de armazenamento (depósito, estante, grade e posição) pela informação do identificador da amostra ou do identificador do paciente.

    - Quando da existência de múltiplas amostras com mesmo identificador, indicação da posição de cada instância quando da pesquisa da localização.

    - Recuperação da localização de todas as amostras que satisfaçam determinado padrão de resultado de seus exames (ex.: amostras com HIV positivo).

  - Gerenciamento

    - Monitoramento do descarte de amostras:

      - tempo de retenção no depósito configurável;

      - bloqueio do descarte de amostras cujos prazos ainda não expiraram;

      - alerta de amostras a descartar.

    - Definição da seqüência de processamento das amostras entre os equipamentos de automação de um setor.

    - Identificação dos equipamentos em que cada amostra deve ser processada impressa na etiqueta da amostra, de forma codificada.

- CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS

  - Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD)

    - Suporte nativo a SQL.

    - Capacidade de espelhamento das bases em tempo real.

    - Capacidade de instalação das bases de dados em servidor central, inclusive as que contêm os dados de interfaceamento.

    - Compatibilidade com o sistema operacional Windows 2008 Server e com o Windows 2012 Server.

    - Fornecimento de licenças de banco de dados (módulos server e clients)  que atendam à necessidade total do projeto incluído no valor final da proposta.

  - Comunicação com equipamentos de automação

    - Sem limite de quantidade de equipamentos de automação em operação simultânea.

    - Capacidade de comunicação nativa do SISTEMA com port servers (via TCP/IP), dispensando a necessidade de contratação de drivers específicos.

    - Capacidade de conexão física de inúmeros equipamentos de automação laboratorial diretamente a uma estação de trabalho (computador não servidor), dispensando o uso de equipamentos do tipo port servers.

    - Suporte a equipamentos com interface serial e de rede.

    - Conversão TCP/IP-serial no próprio software, dispensando o uso de port servers.

    - Implantação de programas de interfaceamento com novos equipamentos em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas.

  - Outras características

    - Sem limite de quantidade de usuários concorrentes.

    - Compatibilidade com a utilização de estações thin clients conectadas via Terminal Services.

    - Sem mecanismos de bloqueio automático do funcionamento.

    - O SISTEMA e toda sua documentação deverão estar adaptados ao idioma Português falado no Brasil.

- SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO

- Fornecer obrigatoriamente, instalação e configuração dos softwares declarados pela empresa como pré-requisitos à operação do SISTEMA (bancos de dados, software de comunicação remota etc.), sem ônus adicional aos preços ofertados na proposta comercial.

- Instalação do SISTEMA contratado.

- Migração dos dados da base de dados do sistema atual (SQL Server 2008) para a base do novo sistema a ser implantado, assumindo-se, inclusive as integrações existentes com outros sistemas do Hospital.

- A validação dos dados existentes a serem migrados serão de responsabilidade do CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá prover o modelo de dados do novo sistema para que as informações sejam disponibilizadas neste formato e verificar a consistência desses dados após a migração.

- Configuração das tabelas e dicionários do SISTEMA de acordo com as necessidades e especificações da contratante.

- Configuração dos equipamentos de automação laboratorial.

- Homologação da comunicação com os equipamentos de automação laboratorial.

- Fornecimento dos cabos seriais de comunicação para o interfaceamento dos equipamentos de automação laboratorial.

- Fornecimento e configuração das placas multisseriais ou dos port servers indicados pela empresa (a instalação será feita pela contratante).

- Treinamento de operação do SISTEMA.

- Acompanhamento local da entrada do SISTEMA em produção até a sua estabilização.

- SERVIÇOS DE SUPORTE

- Consultoria contínua sobre os processos de informatização e de automação.

- Suporte técnico remoto via telefone, e-mail ou acesso eletrônico remoto, em horário comercial, assim entendido o período que vai de segunda a sexta-feira, das 8:00 h às 18:00 h, excluídos feriados.

- Fornecimento periódico de melhorias e de novas funcionalidades.

- Manutenção do SISTEMA contratado: correção de bugs e de comportamentos não condizentes à literatura do SISTEMA.

- Adequação das configurações do SISTEMA às novas necessidades de seu uso.

- SERVIÇOS ADICIONAIS

- Fornecimento de 150 (cento e cinquenta) horas técnicas anuais de profissionais para dispêndio em serviços de desenvolvimento (levantamento de necessidades, análise, programação etc) do SISTEMA sob solicitação da contratante, tais como:

  - desenvolvimento de drivers (programas) de comunicação para novos equipamentos;

  - desenvolvimento de novas funcionalidades, atinentes ao objeto do SISTEMA;

  - integração com outros sistemas;

  - geração de módulos personalizados de acesso aos resultados que sejam acopláveis aos sistemas Web existentes na instituição;

  - cumprimento de exigências legais ou da Administração;

  - implantação das funcionalidades e componentes desenvolvidos em função desta provisão.

II	Fornecimento de licença perpétua do módulo de consulta dos laudos dos exames realizados no período da utilização do SISTEMA contratado.

- DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo para a execução do Serviço de fornecimento do SISTEMA será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme a Lei 8.666/93.

- O prazo para a conclusão do Serviço de implantação e migração não deverá exceder 30 (trinta) dias a partir da assinatura do contrato.                         .

- MANUAIS

A CONTRATADA fornecerá a documentação completa do SISTEMA em sua versão final, mantendo-a sempre atualizada.