1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto do presente documento é a contratação de empresa para realização de obra de construção do Edifício de Laboratórios de Ciências Radiológicas da UERJ, anexo ao Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, no campus Maracanã, Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, denominada neste documento como CONTRATANTE.

Toda e qualquer informação mais detalhada e específica sobre a parte técnica da obra, será fornecida pela Prefeitura dos Campi, através do Departamento de Arquitetura e Engenharia.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto contempla a edificação de um pavimento, acrescida ao Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, com compartimentos técnicos, administrativos e de serviço no pavimento inferior e cobertura técnica, onde ficarão equipamentos de ar condicionado, perfazendo o total de 290,87 m² de área total construída, além da área de urbanização que sofrerá interferência no que tange aos sistemas existentes de esgoto. No pavimento térreo foram concebidos os seguintes compartimentos:

- Laboratório de Telecobalto e HDR (área controlada)	Sala 01		20,37m²

- Laboratório de Calibração de Neutrons		Sala 02		20,07m²

- Laboratório de Raio X					Sala 03		14,55m²

- Laboratório de Telemetria Termoluminescência            Sala 04		13,84m²

- Laboratório de Calorimetria				Sala 05		15,84m²

- Laboratório de Ativímetro				Sala 06		18,53m²

- Sala de Técnicos					Sala 07		31,28m²

- Área de Controle							45,84m²

- Sanitário PNE Masculino						3,17m²

- Sanitário PNE Feminino						3,22m²

- Copa									6,81m²

- Circulação de acesso							23,95m²

- Circulação								24,06m²

A edificação contará com duas passarelas de interligação com o Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, a qual será utilizada por funcionários e visitantes. E terá ainda dois acessos/escape por/para via interna do campus.

Como método construtivo, especificou-se estrutura de concreto armado, fundações em estacas e alvenarias em blocos de concreto nas fachadas externas e no limite de laboratórios específicos, e blocos cerâmicos nas alvenarias internas. Os cálculos de barreiras contra radiação, da edificação, foram calculados e fornecidos pela própria unidade. A cobertura será em telhas metálicas trapezoidais com isolante termo acústico e as calhas em laje impermeabilizada.

Adotou-se o partido arquitetônico de revestir as fachadas com brises metálicos, sistema RB da Refax, criando uniformidade de linguagem com efeito de transparência, possibilitando a redução da carga térmica proveniente de insolação, maior velocidade na construção e tendo ainda a função de gradeamento de proteção para as janelas. A cor terracota busca resgatar o conceito dos blocos de tijolos maciços das edificações originais do campus. Especificou-se camada anterior para impermeabilização da fachada e proteção dos blocos.

Foram garantidas as condições de acessibilidade preconizadas pela NBR 9050/2015, já que o térreo está implantado na cota de aproximadamente 10cm acima do nível da calçada.

A relocação do sistema de águas pluviais, existente no local da implantação edificação acrescida ao pavilhão, foi planejada e indicada em projeto de águas pluviais.

Foram especificados, segundo padronização da UERJ, materiais de fácil manutenção e disponibilidade no mercado, como piso vinílico em manta, forros acústicos em placas, revestimentos em porcelanato nos sanitários, louças, metais, ferragens, com características técnicas e estéticas utilizadas projetos de outros locais da Universidade.

Constam no ANEXO D deste projeto básico, os projetos executivos necessários para a execução dos serviços, onde se darão as intervenções.

2.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem realizados são de obras civis, obedecendo-se, fielmente, aos projetos, planilhas e especificações aqui apresentadas.

Serviços a serem executados:

    - Mobilização e desmobilização de container;

    - Mobilização e desmobilização de andaimes e proteções;

    - Demolições e retiradas;

    - Movimento de terra;

    - Execução de estruturas em concreto armado e fundações em estacas;

    - Execução de alvenarias em blocos cerâmicos e blocos de concreto;

    - Instalação de brises em alumínio;

    - Execução de revestimentos de paredes e pisos;

    - Instalação de bancadas, soleiras, peitoris e chapins em mármore ou granito;

    - Execução de pinturas;

    - Instalação de forro acústico e liso em gesso acartonado resistente à umidade;

    - Instalação de envidraçamento em alumínio e vidro laminado;

    - Instalação de portas de ferro e madeira;

    - Execução de telhado metálico em alumínio termo isolante;

    - Execução de impermeabilização de blocos de fundação, cintas, laje de cobertura, sanitários, copa e fachadas;

    - Execução de juntas de dilatação, vedação de tubos na cobertura e arremate de telha metálica;

    - Instalação de louças e metais;

    - Instalações hidrossanitárias,

    - Instalações elétricas, de rede de dados e voz;

    - Instalações de incêndio;

    - Instalação de sistemas de ar condicionado.

As quantidades previstas em plantas ou listas de materiais e/ou serviços, quando não forem suficientes para execução da obra, serão de responsabilidade da CONTRATADA, que, caso verifique alguma divergência, deverá questionar formalmente antes da LICITAÇÃO, não sendo válida a sua reivindicação após o início da obra.

Os itens removidos deverão ser apresentados à Fiscalização da CONTRATANTE para reaproveitamento da universidade.

3. VISTORIA TÉCNICA

3.1. As empresas poderão encaminhar ao local, em datas e horários previamente indicados no edital, profissional da área técnica (engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações), devidamente munido de sua carteira profissional do órgão competente – CREA ou CAU, para a visita técnica. Após a visita técnica será fornecido aos participantes a Declaração de Vistoria.  (De acordo com a Súmula nº 01/2018 TCE - RJ).

4. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

Para efeito de acompanhamento das obras, será designada a Divisão de Fiscalização de Obras - DIFISCO, que se incumbirá de:

- Fornecer dados disponíveis a respeito dos locais e objetivos da obra contratada com a licitante vencedora;

- Facilitar o acesso aos locais onde serão executadas as obras;

- Discutir e avaliar, constantemente, o teor, a qualidade das obras e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando necessárias;

- Liberar o faturamento, através de medições dos serviços executados e, conforme cronograma físico-financeiro;

- Intermediar, perante o setor de elaboração de projetos, o esclarecimento de dúvidas quanto à documentação técnica recebida pela CONTRATADA (planilhas, projetos e especificações).

5. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

5.1. As obras serão executadas em dias úteis e horário comercial, devendo qualquer outra situação ser comunicada e autorizada previamente pela fiscalização da UERJ;

5.2. A licitante vencedora se obriga, durante a execução das obras, a não prejudicar o funcionamento das atividades normais da UERJ;

5.3. As obras deverão ser executadas em conformidade com as determinações das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

5.4. Compete à licitante vencedora, providenciar junto aos Poderes Públicos e Entidades Concessionárias de Serviços Públicos, com a antecedência que se fizer necessária, as medidas adequadas à proteção e continuidade do objeto deste projeto básico, quando possam ser afetadas pela execução das obras em questão;

5.5. Compete à licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto básico;

A licitante vencedora promoverá por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste projeto básico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados à UERJ ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes;

5.6. Compete ainda à licitante vencedora:

5.6.1. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da UERJ;

5.6.2. Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da UERJ às obras em questão

5.6.2.1. Cientificar, imediatamente à fiscalização da UERJ, de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras;

5.6.2.2. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, às reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da UERJ;

5.6.2.3. Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização da UERJ;

5.6.2.4. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da Carta de autorização para o início da execução contratual, a licitante vencedora deverá apresentar, à UERJ, o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ/CAU-RJ;

5.6.2.5. Fornecer garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalações, contados a partir da aceitação provisória das obras, objeto deste projeto básico, conforme Art. 618 do Código Civil;

5.7. A licitante vencedora garante que:

5.7.1. Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes da UERJ, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição das obras inerentes ao caso;

5.7.2. Vistoriou os locais das obras, objeto deste projeto básico, conforme Declaração de Vistoria.

5.7.3. Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas condições, não a isenta da responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os eventuais prejuízos consequentes;

5.7.4. Atenderá a Resolução   , que norteia a gestão de resíduos da construção civil.

6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Além da documentação exigida no Art. 27, incisos I e II, da Lei 8666/93, os licitantes deverão comprovar um patrimônio líquido no valor de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado, ou;

Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e/ou a administração pública, identificando-os com seus valores mensais e vigentes na data da sessão pública de abertura do processo licitatório e demonstração do resultado do Exercício (DRE) relativo ao último exercício social, visando comprovar que o patrimônio líquido, atualizado, e sua capacidade de rotação, igual ou superior ao somatório do valor mensal dos contratos firmados com a administração pública e com a iniciativa privada.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

7.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, que habilite a empresa nos ramos de engenharia elétrica E;

7.2. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, que habilite a empresa nos ramos de engenharia civil OU;

7.3. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, que habilite a empresa no ramo de arquitetura e urbanismo.

7.4. Para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa, deverá ser apresentado Atestado firmado por órgão público ou por empresa privada, e registrado no CREA ou CAU, comprovando que o responsável técnico, a ser indicado pela empresa licitante, executou obras de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância, para habilitação das empresas participantes, (conforme o disposto no art. 30, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei federal nº 8.666/93), e que poderão constar de atestados diversos, desde que cada item esteja integralmente comprovado nestes, no máximo, 5 atestados, para os seguintes serviços/obras:

- Execução de fundação tipo estaca: 600 m

- Execução de estrutura de concreto armado: 200 m³

- Execução de impermeabilização: 1.000 m²

- Instalação de telhas de alumínio: 200 m²

- Execução de pintura acrílica: 1.000 m²

- Instalação de fachada ventilada com elementos metálicos: 400m²

- Execução de piso vinílico em manta: 200 m²

- Execução de revestimento em porcelanato: 200 m²

- Instalação de esquadrias de alumínio: 100 m²

- Execução de instalações elétricas:160 pontos

- Execução de instalações esgoto: 8 pontos + 5 caixas inspeção + 100m de tubulação em PVC

- Execução de instalações de água pluvial: 7 pontos + 10 caixas de inspeção + 100m de tubulação PEAD

- Execução de instalações hidráulicas: 15 pontos + 100m de tubulação PVC

- Execução de instalações de dados: 50 pontos

- Execução de instalações de incêndio: 30 sprinklers + 5 hidrantes

- Execução de sistema de ar condicionado tipo VRF: 30 TR

- Execução de sistema de exaustão mecânica: vazão de 1.412 m³/h

7.5. A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro no CREA ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, considerando-se o prazo máximo razoável para tanto.

7.6. Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

8. DOS PRAZOS

8.1. DE EXECUÇÃO

O prazo global para execução das obras, objeto deste projeto básico, deverá ser de 300 (trezentos) dias, a iniciar contagem no dia seguinte do recebimento, pela adjudicatária, do ofício de autorização para o início da execução contratual.

8.2. DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

O prazo para aceitação provisória das obras, objeto deste projeto básico, será de 15 (quinze) dias, a iniciar contagem na data do recebimento, pela UERJ, da comunicação do adjudicatário, informando o término das obras.

8.3. DA ACEITAÇÃO DEFINITIVA

A obra será avaliada por comissão de aceitação de obra, designada pela PREFEITURA DOS CAMPI, que concederá a aceitação definitiva da obra. O prazo para aceitação definitiva das obras, objeto deste projeto básico, será de até 90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Aceitação Provisória.

9. CUSTOS

As obras, objeto deste projeto básico, foram orçadas em R$ 1.961,543,12 (Um milhão, novecentos e sessenta e um mil, cento e quarenta e três reais, e doze centavos), tendo como base os preços do catálogo EMOP, TCPO, SCO, e preços de mercado (ref. AGOSTO/2018 para arquitetura, estrutura e instalações e MAIO/2019 para incêndio)

10. ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

A - Especificações técnicas;

B - Planilhas Orçamentárias Estimativas;

C - Cronograma físico-financeiro estimativo;

D - Plantas e demais desenhos de projeto.