1 – OBJETO

O presente documento tem por finalidade a execução de serviços de instalação de ar condicionado do tipo VRF para climatização do Prédio do Laboratório de Controle Radiológico no PHLC, sito à Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã..

2 - CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

A instalação em questão visa climatizar as áreas internas do laboratório as condições ambientais exigíveis para tratamento e movimentação de ar em unidades de laboratórios.

Toda e qualquer informação mais detalhada e especificada sobre a parte técnica do serviço, será fornecida pela Prefeitura dos Campi, através do Departamento de Arquitetura e engenharia – DAENG.

2.1 –  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem realizados são de instalação mecânica, obedecendo-se, fielmente, ao projeto, planilha e especificação apresentados.

2.1.1 - Serviços a serem executados:

- Execução de sistema de expansão direta de ar condicionado do tipo VRF.

As quantidades previstas em plantas ou listas de materiais e/ou serviços, quando não forem suficientes para execução do serviço, serão de responsabilidade da Empreiteira, que, caso verifique alguma divergência nas mesmas, deverá questionar formalmente antes da LICITAÇÃO, não sendo válida a sua reivindicação após o início do serviço.

3 - ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Para efeito de acompanhamento dos serviços, foi designada a Divisão de Execução e Fiscalização de Obras, que se incumbirá de:

3.1 - Fornecer dados disponíveis a respeito dos locais e objetivos do serviço contratada com a licitante vencedora;

3.2 - Facilitar o acesso aos locais onde serão executados os serviços;

3.3 - Discutir e avaliar, constantemente, o teor, a qualidade dos serviços e o andamento de sua execução e fazer exigências, quando necessárias.

3.4 - Liberação de faturamento, através medições dos serviços executados e, conforme cronograma físico-financeiro.

3.5 – Intermediar perante o setor de elaboração de projetos no esclarecimento de dúvidas quanto à documentação técnica recebida pela CONTRATADA (planilhas, projetos e especificações).

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

4.1 - Os serviços serão executados em dias úteis e horário comercial, devendo qualquer outra situação ser comunicada e autorizada previamente pela fiscalização da UERJ;

4.2 - A licitante vencedora se obriga, durante a execução dos serviços, a não prejudicar o funcionamento das atividades normais da UERJ;

4.3 - Os serviços deverão ser executadas em conformidade com as determinações das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

4.4 - Compete a licitante vencedora, providenciar junto aos Poderes Públicos e Entidades Concessionárias de Serviços Públicos, com a antecedência que se fizer necessária, às medidas adequadas à proteção e continuidade do objeto deste projeto básico, quando possam ser afetadas pela execução dos serviços em questão;

4.5 - Compete a licitante vencedora, contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste projeto básico;

4.5.1 - A licitante vencedora promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução do objeto deste projeto básico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza causados à UERJ ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na execução dos serviços contratadas ou delas decorrentes;

4.6 - Compete ainda à licitante vencedora:

a) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização da UERJ;

b) Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da UERJ às obras em questão;

c) Cientificar, imediatamente, à fiscalização da UERJ de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verificar no canteiro de obras;

d) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da UERJ;

e) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização da UERJ;

f) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Carta de autorização para o início da execução contratual, a licitante vencedora deverá apresentar à UERJ o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ;

g) Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para o perfeito funcionamento das instalações, contados a partir da aceitação provisória dos serviços, objeto deste projeto básico;

4.7 - A licitante vencedora garante que:

a) Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes da UERJ, providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos locais, devidamente consideradas na composição dos serviços inerentes ao caso;

b) Em declaração formal tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do local do serviço, objeto deste projeto básico;

c) Qualquer falha na pesquisa minuciosa do local do serviço ou de suas condições, não a isenta da responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os eventuais prejuízos conseqüentes;

d) Atenderá a Resolução CONAMA/307/202, que norteia a gestão de resíduos da construção civil.

5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 -  Certidão de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, que habilite a empresa nos ramos de engenharia mecânica, com validade para o presente exercício.

5.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente na data desta licitação, profissionais de nível superior detentores de Atestado de Responsabilidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características e equivalente ao objeto da Licitação.

5.3 - A comprovação de que o(s) detentor (es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica é(são) vinculado(s) à licitante deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou através de outros instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado, considerando-se o prazo máximo razoável para tanto;

5.4 - Em se tratando de sócio da empresa, o Contrato Social da licitante comprovará o vínculo.

6 –  VISITA TÉCNICA

O convocado caso julgue necessária a visita técnica ao invés da declaração – item 4.7 alínea b, tendo em vista o estabelecido na Súmula n° 01/2018 do TCE-RJ, deverá comparecer ao local na data e horário previamente agendado com a Divisão de Fiscalização - DIFISCO, através dos tel.: 2334-0464 /0002. A empresa deverá encaminhar um profissional da área técnica (engenheiro, arquiteto ou técnico em edificações), devidamente munido de sua carteira profissional do órgão competente - CREA.

7- DOS PRAZOS

7.1 - DE EXECUÇÃO

O prazo global para execução dos serviços objeto deste projeto básico deverá ser de 60 (sessenta) dias, a iniciar contagem no dia seguinte do recebimento, pela adjudicatária, do ofício de autorização para o início da execução contratual.

7.2 - DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

O prazo para aceitação provisória dos serviços objeto deste projeto básico será de 15 (quinze) dias, a iniciar contagem na data do recebimento, pela UERJ, da comunicação do adjudicatário, informando o término dos serviços.

7.3 - DA ACEITAÇÃO DEFINITIVA

O prazo para aceitação definitiva dos serviços objeto deste projeto básico, será de até 90 (noventa) dias, contados da data do Termo de Aceitação Provisória.

8 – CUSTOS

Os serviços objeto deste projeto básico foram orçadas em R$  ( ), tendo como base os preços de mercado.

9 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

A - Planta

B - Planilha de preço

C – Especificações técnicas

D – Cronograma físico financeiro